## Drehmomentschlüssel
			Fragen?	Telefon	+49 (0) 8561 7109110
				E-Mail	info@erp.lions-share.eu
				Live Chat	Live Chat

	Übersicht aller Produktions- und Prüfmittel, bei [Kunden-Name]

	Informationen zum Gerät									Informationen zum Einsatzort					Informationen zur Kalibrierung					Informationen zur Prüfung
	Geräteart	Hersteller	Typ-Bezeichnung	Typen-Nr.	Typen-Klassifizierung	Serien-Nr.	Herstellungsdatum	Firmwareversion	Serien-Nr. Messzelle	Zellentyp	Messgröße	Arbeitsbereich / Messbereich		freigeg. Anwendungsbereich		Mechanischer Anschluss		Kupplung	Sonderwerkzeug	Werkzeug-Erkennung	Scanfunktion	Anbindung	Signalausgang	Indexsignal	Steckverbindung	Schnittstelle	Protokoll-beschreibung	Datenblatt	Messkette für Anwendung / Kalibrierung			Status	Allgemeine Anmerkungen		Prüfmittel-Nr.	Inventar-Nr.	Bezeichnung	Standort / Werk	Bereich	Gebäude	Abteilung	Abteilungs-Nr.	Raum-Nr.	Kostenstelle	Verantwortliche Person				Letzter Termin	Nächster Termin	Verfahrensart	Verfahren	Verfahren 2	Verfahren 3	Messrichtung	Kalibrierbereich		Kalibrierbereich 2 (Teilbereich)		Messanfangswert	Ausführendes Labor	Anmerkung zur Kalibrierung		Letzter Termin	Nächster Termin	Verfahrensart	Verfahren	Verfahren 2	Verfahren 3	Messrichtung	Prüfungsart	Prüfpunkte Dm	Prüfpunkte Dw	Ausführendes Labor	Anmerkung zur Prüfung
#					DIN EN ISO 6789-1:2017	Primärschlüssel Labor (1)	Kaufdatum	Stand	Primärschlüssel Labor (2)			Anfangswert	Nennwert	Anfangswert	Nennwert	Antrieb / Aufnahme	Abtrieb	falls vorhanden					(URL)	(URL)	Anzeigegerät / Messverstärker	Serien-Nr.	Prüfmittel-Nr.		Besonderheiten		Primärschlüssel Kunde		intern	Level 1	Level 2a	Level 2b	Level 3a	Level 3b	Stellplatz	int. Auftraggeber	Vorname Name	Rufnummer	E-Mail		Datum	Datum					Anfangswert	Endwert	Anfangswert	Endwert	bei % vom Nennwert	Akkreditierungs-Nr.			Datum	Datum					Akkreditierungs-Nr.
223	4	0	0	0	11	0	1	0	0	4	7	1	1	1	1	24	24	6	0	3	3	2	16	2	0	2	0	0	0	0	0	3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	2	13	13	3	3	1	1	1	1	4	0	0		1	1	2	3	3	1	3	2	0	0	0	0
1	Drehmoment-Schlüssel, anzeigend				Anzeigend (1) – Klasse A (Drehstab/Biegestabhebel)		13.04.2023			intern (fest verbaut)	Drehmoment	1	20	5	15	Zylindrische Welle	Zylindrische Welle	K 01		ja	ja	bluetooth	TTL	ja		analog					in Betrieb					09.05.2024	18.04.2025	Werksverfahren	VDI/VDE 2648-1 (Dw)	VDI/VDE 2648-1 (Dw)	VDI/VDE 2647 (TYP)	rechts (cw)	20	100	25	30	1 %				09.05.2024	18.04.2025	Werksverfahren	VDI/VDE 2645-1 (MGF)	VDI/VDE 2645-1 (MGF)	VDE-Prüfung (VDE)	rechts (cw)	Werkzeug
2	Drehmoment-Drehwinkel-Schlüssel, anzeigend				Anzeigend (1) – Klasse B (Skale,Messuhr,el.Anzeige)					wechselbar	Drehwinkel					Zylindrische Welle mit Passfeder	Zylindrische Welle mit Passfeder	K 03		nein	nein	WLAN	HTL	nein		digital					gesperrt					akkreditiertes Verfahren	VDI/VDE 2648-2 (Dw)	VDI/VDE 2648-2 (Dw)	VDI/VDE 2645-1 (MGF)	links (ccw)					5 %					akkreditiertes Verfahren	VDI/VDE 2645-2 (MFU)	VDI/VDE 2645-2 (MFU)		links (ccw)	Schraubstelle(n)
3	Knickschlüssel, mechanisch auslösend				Anzeigend (1) – Klasse C (elektronische Messung)					extern	Drehmoment / Drehwinkel					Zylindrische Hohlwelle	Zylindrische Hohlwelle	K 15		vorbereitet	vorbereitet		Sinus – 1 VSS/PP					außer Betrieb					EURAMET CG 23 (Dw)	EURAMET CG 23 (Dw)	E-Kalibrierung (EK)	rechts / links					10 %					VDI/VDE 2647 (TYP)	VDI/VDE 2647 (TYP)		rechts / links
4	Knickschlüssel, elektromechanisch				Anzeigend (1) – Klasse D (Schraubendreher; Skale)					extern, Schwenkarm	Neigung					¼“ Innen-Vierkant	¼“ Außen-Vierkant	K 16					Sinus – 11 µASS/PP					DIN 51309 (Dm)	DIN 51309 (Dm)					20 %
5					Anzeigend (1) – Klasse E (Schr.dreher; el.Messung)					Spannung					⅜“ Innen-Vierkant	⅜“ Außen-Vierkant	K 17					seriell. Schnittst. RS232					EURAMET CG 14 (Dm)	EURAMET CG 14 (Dm)
6					Auslösend (2) – Klasse A (Schl., verstellbar, Skale)					Spannungs-Verhältnis					½“ Innen-Vierkant	½“ Außen-Vierkant	K 18					seriell. Schnittst. RS422					VDI/VDE 2646 (Dm)	VDI/VDE 2646 (Dm)
7					Auslösend (2) – Klasse B (Schl., fest eingestellt)					Kraft					¾“ Innen-Vierkant	¾“ Außen-Vierkant					seriell. Schnittst. RS485					DKD 3-7 (Dm)	DKD 3-7 (Dm)
8					Auslösend (2) – Klasse C (S., verstellb., ohne Skale)					1“ Innen-Vierkant	1“ Außen-Vierkant					Modbus TCP/RTU					DKD 10-8 (Dm)	DKD 10-8 (Dm)
9					Auslösend (2) – Klasse D (Sch.dreher, verstb., Skale)					2,5" Innen-Vierkant	2,5" Außen-Vierkant					CAN-Bus					ISO 6789-2 (Dm)	ISO 6789-2 (Dm)
10					Auslösend (2) – Klasse E (Sch.dreher, fest eingest.)					¼“ Außen-Vierkant	¼“ Innen-Vierkant					CANopen					VDI/VDE 2645-1 (MGF)	VDI/VDE 2645-1 (MGF)
11					Auslösend (2) – Klasse F (Sdr., verstb., ohne Skale)					⅜“ Außen-Vierkant	⅜“ Innen-Vierkant					EnDat					VDI/VDE 2645-2 (MFU)	VDI/VDE 2645-2 (MFU)
12										½“ Außen-Vierkant	½“ Innen-Vierkant					BiSS C/SSI					VDI/VDE 2647 (TYP)	VDI/VDE 2647 (TYP)
13										¾“ Außen-Vierkant	¾“ Innen-Vierkant					Gleichspannung (±10V)					E-Kalibrierung (EK)	E-Kalibrierung (EK)
14										1“ Außen-Vierkant	1“ Innen-Vierkant					proprietäre Schnittstelle
15										2,5" Außen-Vierkant	2,5" Innen-Vierkant					Halbbrücken
16										¼" Sechskant	¼" Sechskant					Vollbrücken
17										Sechskant-Schnellwechselfutter	Sechskant-Schnellwechselfutter
18										Innenverzahnung	Innenverzahnung
19										Außenverzahnung	Außenverzahnung
20										Flansch	Flansch
21										Flansch mit Zentrierabsatz	Flansch mit Zentrierabsatz
22										Flansch mit Zentrierbohrung	Flansch mit Zentrierbohrung
23										Flansch mit Durchgangsbohrung	Flansch mit Durchgangsbohrung
24										Aufnahmebohrung mit Passfedernut	Aufnahmebohrung mit Passfedernut
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
	© Lions Share GmbH									1.0 vom 08.11.2024